## Hoja 1
ACG020 | h | Rebajamiento de la napa freática con bomba autoaspirante.
Rebajamiento de la napa freática en trabajos de excavación, con bomba autoaspirante, para un caudal máximo de 600 m³/h.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Maquinaria
mq12bau030g |  | h | Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, de 3 kW, para un caudal de 600 m³/h. | 1.077 | 15606.6 | 16808.3
mq08gel010j |  | h | Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia. | 1.077 | 2052.7 | 2210.76
|  |  |  | Subtotal maquinaria: |  | 19019.1
2 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 19019.1 | 380.38
|  |  |  | Costos directos (1+2): |  | 19399.5