## Hoja 1
IMK050 | Ud |  | Acoplador de bus KNX.
Acoplador de bus con protocolo de comunicación KNX. Montaje empotrado. El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt35dac100a |  | Ud |  | Acoplador de bus con protocolo de comunicación KNX, con borne de conexión y derivación, para empotrar. | 1 | 88100.4 | 88100.4
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 88100.4
2 |  |  |  | Mano de obra
mo003 |  | h |  | Maestro 1ª electricista. | 0.183 | 8553.61 | 1565.31
mo102 |  | h |  | Ayudante electricista. | 0.183 | 6210.68 | 1136.55
mo123 |  | h |  | Especialista en la puesta en marcha de instalaciones. | 0.366 | 16178.1 | 5921.2
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 8623.06
3 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 96723.5 | 1934.47
Coste de mantenimiento decenal: $ 3.453,03 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 98658